## Slide 1: Trabalho de Formatura do Curso de Automação Industrial Climatização e controle de solo em Estufa “Cliconsoles”
Representantes do Grupo
Henrique Xavier
Everson do Santos Avelino
Izaias da Silva

## Slide 2: Objetivo
O projeto tem como objetivo de facilitar o desenvolvimento da planta através de um controle de climatização em estufa fechada, sendo assim, temos um controle que verifica a umidade do solo onde estará sendo plantado. O sistema irá fazer com que o agricultor tenha vantagens durante o processo de plantio, o equipamento disponibiliza funções de parâmetros que podem ser alterados para cada tipo de planta. Ao longo dos estudos realizados pelos agrônomos, algumas espécies de plantas exigem ambientes fechados e controlados, mas nem todos os agricultores possuem equipamentos e sistemas que realizem tal controle.

## Slide 3: Vantagens
Controle de Temperatura (Cº)
Controle de Umidade Relativa do Ar (RHar %)
Controle de Umidade Relativa do Solo (RHsolo %)
Verificação do nível de água no reservatório utilizado para irrigação e pulverização
Economia de Energia
Economia de água
Maior rendimento na produção

## Slide 4: Hardware
Placa montada em protoboard
PCM

## Slide 5: Hardware
Sensor de temperatura LM35
Sensor de Umidade HIH-4000

## Slide 6: Hardware
Sensor de Umidade do solo

## Slide 7: Hardware
Placa com sensores (Temperatura e Umidade)

## Slide 8: Hardware
Esquema eletrônico

## Slide 9: Função dos LED’s
Aquecimento
Resfriamento
Umidificação
Irrigação
Alertas

## Slide 10: Função das teclas
Entrar/Passar nos menus
Subir e Modificar valores/estados
Descer e Modicar valores/estados
Sair

## Slide 11: Telas de Comando
As telas de comandos são dividas em três partes.
São elas:
Menu de Parâmetros
Menu de Acionamentos
Menu de Registros

## Slide 12: Telas Principais
Tela principal
Tela de alerta

## Slide 13: Menu de parâmetros
Segurança: Tela de senha

## Slide 14: Menu de Parâmetros
Offset de Temperatura
Temperatura Máxima

## Slide 15: Menu de Parâmetros
Offset de umidade do solo
Offset de umidade do ar

## Slide 16: Menu de parâmetros
Ajuste do relógio

## Slide 17: Menu de parâmetros
Modo timer desabilitado
Modo timer habilitado
* O modo timer é um opcional para o usuário. Ele pode ser habilitado a qualquer momento e funciona da seguinte forma:
Programa-se o horário para a bomba ligar e o horário para a bomba desligar.
Obs: Se ocorrer o Alerta 004 (Sensor de Umidade do solo com problemas), o modo Timer é habilitado automaticamente para que as plantas sejam irrigadas pelo menos uma vez ao dia com o tempo anteriormente determinado.

## Slide 18: Menu de parâmetros
Ajuste para ligar
Ajuste para desligar

## Slide 19: Menu de acionamentos
Aquecimento modo automático
Aquecimento modo ligado

## Slide 20: Menu de acionamentos
Resfriamento modo automático
Resfriamento modo ligado

## Slide 21: Menu de parâmetros
Umidificador modo automático
Umidificador modo ligado

## Slide 22: Menu de parâmetros
Irrigação modo automático
Irrigação modo ligado

## Slide 23: Menu de acionamentos
Irrigação modo timer

## Slide 24: Menu de registros
Registro de temperatura mínima e máxima

## Slide 25: Menu de registros
Registro de umidade do solo mínima e máxima
Registro de umidade do ar mínima e máxima

## Slide 26: Menu de registros
Relógio e registros de alertas

## Slide 27: Tabela de Alertas X códigos
Alerta | Descrição | Causas Prováveis | Conselho
1 | Nível de Água baixo no Reservatório | Água no reservatório está abaixo do nível da bomba | Abastecer o reservatório
2 | Algo de errado com o Sensor de Temperatura | Há algum fio do sensor desconectado ou cortado / Sensor de temperatura pode estar queimado | Verificar á instalação do sensor de temperatura
4 | Algo de errado com o Sensor de Umidade do solo | Há algum fio do sensor desconectado ou danificado/ As hastes estão fora do solo | Verificar á instalação do sensor de umidade do solo/ Verificar se as hastes estão encaixadas corretamente no solo
8 | Algo de errado com o Sensor de Umidade do Ar | Há algum fio do sensor desconectado ou danificado/ Sensor de Umidade do Ar pode estar queimado | Verificar á instalação do sensor de Umidade do Ar

## Slide 28: Softwares e Acessórios
Gravador PK Burner
Software de gravação PICkit 2

## Slide 29: Software e Acessórios
Software de simulação PROTEUS

## Slide 30: Softwares e Acessórios
Software de Programação PIC C COMPILER (CCS)

## Slide 31: Comunicação
O equipamento trás também a possibilidade de adquirir dados e dar comandos remotamente através de dispositivos de comunicação como USB para PC e BLUETOOTH para CELULARES, SMARTPHONES e TABLETS.

## Slide 32: Comunicação
USB

## Slide 33: Comunicação
Dispositivo USB
Software Termite

## Slide 34: Comunicação
Bluetooth™

## Slide 35: Comunicação
Dispositivo Bluetooth
Software Bluetooth SPP (Android)

## Slide 36: Comunicação
Lista de comandos:
Letra | Comando
V ou v | Envia valores dos sensores
M ou m | Envia valores Min. e Max.
E ou e | Envia Registro de Alertas
A | Aciona Aquecimento
a | Desliga Aquecimento
R | Aciona Resfriamento
r | Desliga Resfriamento
U | Aciona Umidificação
u | Desliga Umidificação
I | Aciona Irrigação
i | Desliga Irrigação